Подготовить конспект по теме: Измерения

Ответить на вопросы:

1.	Что такое измерение?

2.	Что называют шкалой?

3.	Записать классификацию измерений?

4.	Что называют косвенными измерениями?

5.   Какие бывают измерения по характеру зависимости измеряемой величины от времени?

Отправить выполненную работу на электронную почту преподавателя в трех  рабочих дней.

Понятие измерения. Классификация измерений. Типы шкал.

Измерение – совокупность действий, выполняемых при помощи средств измерений с целью нахождения числового значения измеряемой величины в принятых единицах величин. Представляет собой процедуру количественной или качественной оценки того или иного свойства. Измерение становится возможным, если удается сформировать шкалу рассматриваемого свойства с учетом множества его различных проявлений.

Шкала – ряд последовательных значений измеряемой величины в восходящем или нисходящем порядке, которые приняты для измерения.

5 различных типов шкал:

- шкалы наименований – качественные шкалы, которые соответствуют свойствам только с отношениями эквивалентности (обозначение цвета по атласу цветов).

- шкалы интервалов – свойствам с отношениями эквивалентности, порядка и аддитивности. Шкалы интервалов имеют условный ноль, заданные значения интервалов и единицу измерения. ( температурные шкалы Цельсия)

- шкалы отношений – соответствуют свойствам с отношениями эквивалентности, порядка и аддитивности. Имеют естественный ноль и единицы измерения, которые принимают по согласованию. (температурная шкала Кельвина)

- шкалы порядка – отношения эквивалентности и отношения порядка по возрастанию или уменьшению количественного проявления свойства, но единицы измерения ввести нельзя. Это шкалы с балльной оценкой

- абсолютные шкалы – соответствуют свойствам с отношениями эквивалентности, порядка и аддитивности, имеющие естественное однозначное определение единицы измерения. Например, шкала измерения плоских углов в радианах

Классификация измерений:

По числу выполненных наблюдений или снятых показаний измерения:

Однократные – измерение, выполненное один раз.

Многократные – измерение, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений (состоящее из ряда однократных измерений).

По способу получения результата измерения:

Прямые – измерения, в которых искомое значение находят непосредственно из опытных данных. Например, измерение длины, массы.

Косвенные – измерения, в которых искомое значение находят по результатам прямых измерений других величин, которые связаны с искомой определенной зависимостью.

Совместные – производимые одновременно измерения двух или нескольких разноименных величин для установления функциональной зависимости между ними.

Совокупные – измерения, в которых значения измеряемых величин находят решением системы уравнений, составленной по данным измерений нескольких одноименных величин. (определение масс отдельных гирь в наборе по известной массе одной из них и по результатам определения масс различных сочетаний гирь.)

По характеру зависимости измеряемой величины от времени:

Статические – измерения, при которых измеряемая величина принимается за неизменную на время проведения измерения.

Динамические – измерения, при которых измеряемая величина изменяется со скоростью, превышающей возможности средства измерений отслеживать ее изменения. В этом случае возникает дополнительная динамическая составляющая погрешности, обусловленная инерционными свойствами измерительного прибора.

По уровню точности измерения:

Измерения максимально возможной точности выполняют в метрологических центрах при создании и эксплуатации эталонов, а также в научных исследованиях по определению значений констант, стандартных справочных данных и т.д.

Контрольные измерения выполняют при поверке и калибровке средств измерений. Погрешность таких измерений не должна превышать некоторое заданное контрольное значение.

Технические (рабочие) измерения выполняют в промышленности с помощью рабочих средств измерений.

По особенностям обработки результатов:

Равноточные – измерения, выполненные одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях.

Неравноточные – измерения, выполненные различающимися по точности средствами измерений и/или в разных условиях.

Системы единиц. Система СИ.

Система единиц – совокупность основных (независимых) и производных единиц величин.

Основные единицы величин – единицы измерения независимых друг от друга основные физических величин.

Производные единицы величин – единицы измерения производных величин, устанавливают через основные с использованием известных физических законов и соотношений.

Международная система единиц СИ разработана по решению ГКМВ (ген конференция по мерам и весам) и первоначально (в 1960 г.) включала шесть основных единиц. Позднее была добавлена седьмая основная единица – количество вещества – моль, а затем две дополнительные единицы – радиан и стерадиан.

Основные единицы СИ:

- метр (м) – единица длины (L)

- килограмм (кг) – единица массы (М)

- секунда (с) – единица времени (Т)

- ампер (А) – единица силы электрического тока (I).

- кельвин (К) – единица термодинамической температуры (Θ – греч, тэта),

- кандела (кд) – единица силы света (J).

- моль (моль) – единица количества вещества (N).

Дополнительные единицы:

- радиан (рад) – единица измерения плоского угла, равная внутреннему углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу;

- стерадиан (ср) – единица измерения телесного угла. Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на поверхности этой сферы площадь, равной площади квадрата со стороной, равной радиусу.

Одновременно с принятием системы СИ ГКМВ приняла десятичные кратные и дольные приставки к единицам.

ГКМВ признало использование некоторых внесистемных единиц наравне с единицами СИ из-за их практической важности – минута (мин), час (ч), литр (л) и некоторые другие.

На практике для удобства применяются не только системные и допущенные внесистемные единицы величин. Например, значение атмосферного давления и кровяное давление человека привычно указывают в миллиметрах ртутного столба, а не в Па; мощность двигателей автомобилей – в лошадиных силах, а не в киловаттах и т.д.